РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Внеочередное  заседание

РЕШЕНИЕ № 489

02 июня 2016 года

Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ»

к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного сезона 2015/2016 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации Лугинина П.Н. об итогах отопительного сезона 2015/2016 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусову С.А.):

3.1. Обеспечить контроль в муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства за проведением текущих расчетов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

  - До 15 сентября 2016 года обеспечить создание:

-  запасов топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;

-	 запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.3.Обеспечить максимально возможное погашение к началу отопительного сезона 2016/2017 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

3.4.До 15 сентября 2016 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.5.До 01 ноября 2016 года совместно с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону муниципальных котельных и тепловых сетей на территории Каменского городского округа;

3.6.Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

3.7.Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты;

3.8.Составить план ремонта работ по каждой котельной Каменского городского округа и ежемесячно информировать депутатов Думы Каменского городского округа о состоянии дел по обеспечению населения Каменского городского округа коммунальными услугами и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2016/2017 года.

4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

5.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный  Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

02.06.2016г

Приложение № 1

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 02.06.2016г № 489

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2015/2016 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

1.    Вступление

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  с Постановлением Главы городского округа от 05.06.2015 года № 1589 «Об итогах отопительного сезона 2014-2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2015/2016года».

2.     Подготовка к отопительному сезону

2.1.  Капитальные ремонты

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, с учётом технического состояния, проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда, и наличия смет составлен и утвержден  постановлением Главы городского округа № 1482 от 29.05.2015 года  «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каменский городской округ». На проведение капитальных ремонтов в 2015 году из местного бюджета выделены средства в сумме 11 218, 5 тысяч рублей.

Были заключены муниципальные контракты с подрядными организациями, проведены капитальные ремонты:

- это работы по капитальным ремонтам котлов в котельных д. Брод, с. Маминское, с. Кисловское, с. Клевакинское, с. Сосновское;

-  по капитальному ремонту трасс ТС и ХВС в с. Позариха, п. Новый Быт, с. Черемхово, п.г.т. Мартюш, с. Кисловское;

- работы по капитальному ремонту ёмкостей для подпиточной воды в с. Маминское и с. Колчедан;

Также собственными силами МУП «КСК», ООО «СибНА», были проведены ремонты насосного оборудования, тепловых сетей, сетей водоснабжения. Кроме капитальных ремонтов полностью подготовлено котельное оборудование: котлы, насосы, оборудование химводоподготовки.

Основным моментом при проведении работ по подготовке к отопительному сезону, впервые за последние годы, стала замена запорной арматуры на участках трасс теплоснабжения. Это позволило при нештатных ситуациях локализовать аварийные участки и ликвидировать аварии, не останавливая котельные, как это было раньше;

В газовых котельных проведен ремонт не только действующего, но и резервного оборудования.

Проведена подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля по обеспечению теплоснабжения объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2015/2016года, распоряжением Главы городского округа от 16.07.2015 года № 143 создана рабочая группа по контролю за подготовкой и готовностью к работе теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2015/2016 года на территории МО «Каменский городской округ». Данным Распоряжением утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По результатам проверки теплоснабжающие организации МУП «Каменская сетевая компания» и ООО «СибНА» паспорта готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов не получили. Данными предприятиями была проделана большая подготовительная работа, все пункты Акта проверки готовности к отопительному периоду выполнены за исключением одного «Соблюдение водно-химического режима», имеющиеся на котельных предприятий системы химической водоподготовки не обеспечивают соблюдение водно-химического режима по определенным параметрам.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями.

В отрасли велики затраты и потери ресурсов, которые ложатся на потребителей услуг и бюджет.

Несмотря на преобразования, осуществляемые в ходе реорганизации жилищно-коммунальной сферы, направленные на снижение затрат бюджетных ресурсов на функционирование ЖКХ, потребность отрасли в финансировании не стала меньше, что вызвано, прежде всего высоким износом основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, аварийностью переданного в муниципальную собственность жилья, объектов инфраструктуры и сетей.

2.2.  В целях подготовки жилого фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с 2016 года начата работа по Приказу Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». Для многих  потребителей тепловой энергии это оказалось новым, и учреждения социальной сферы получили акты проверки и паспорта готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. условно. В этом году при подготовке к работе в осенне-зимний период, требования будут жёстче, будут проверены: жилищный фонд, объекты социальной сферы, сельские администрации. В рамках подготовки будут проверяться не только системы теплоснабжения, но и состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), проведенные промывки и гидравлические испытания тепловых систем.

2.3.      Обеспечение ТЭР

Составлены и согласованы с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Поставка угля во время отопительного сезона 2015/2016 года  осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «УРАЛТРАНСТЕХНО».

Общее количество поставки каменного угля в 2015/2016 году  8 670 тонн на сумму 29 391 300,0 рублей.

Остатки угля на конец отопительного периода  - 128,5 тонн.

Израсходовано за отопительный  период  - 8 617,1 тонн угля  на сумму 29 211, 969 тысяч  рублей.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2015/2016года осуществлялась по договорам с предприятиями                                ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2015/2016года осуществлялась по договору с предприятием                                    ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

2.4.  Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

На начало отопительного сезона 2015/2016года задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы составляла  227,82 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих муниципальных предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», МУСП «Каменская МТС», МУ «УЗ по ЖКУ») – 34,76 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа – 193,056 млн. руб.

На  дату окончания отопительного сезона 2015/2016года (по состоянию на 01.05.2016г.) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет 278,240 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих муниципальных предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «КСК», ООО «СибНА», МУСП «Каменская МТС», МУ «УЗ по ЖКУ») – 112,010 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа – 166,230 млн. руб.

На 1 мая 2016 года у учреждений бюджетной сферы сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 2 182,615 тыс. руб., в том числе Управление образования 1247,20 тыс. руб., Управление по культуре, спорту и делам молодежи 935,415 тыс. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 113,593 млн. руб.

Проведенный анализ сложившейся задолженности теплоснабжающих предприятий МУП «КСК» и ООО «СибНА» показал, что основной причиной являются:

- износ сетей, потери тепловой энергии составляют от 30 до 40 процентов от полезного отпуска;

- устаревшее насосное оборудование;

- отсутствие средств на внедрение новых технологий, позволяющих сокращать материальные и трудовые затраты;

- налоги;

- рост цен на электроэнергию и топливо.

2.5.   Энергосбережение

В рамках мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  МО «Каменский городской округ» на 2011-2015годы» в 2015 году проведены мероприятия по экономии энергоресурсов:

1. Установка приборов учета газа

Установка и монтаж узлов учета газа по муниципальному контракту с ООО «СибНА» на котельных:  с. Маминское, с. Кисловское, с. Рыбниковское, д. Брод завершена 5 декабря 2014 года. Затраты на приобретение, установку и монтаж узлов учета газа составили  1 476,6 тысяч рублей, оплату произвели в 2015 году.

Экономический эффект по состоянию на 01.04.2016 года следующий: экономия газа  в отопительном периоде  2015/2016 года  к отопительному периоду 2014/2015  года  составила 11,4 %  или  1 737 тыс. м3 газа.  Экономия газа в отопительный период 2015/2016 года к отопительному периоду 2013/2014 года составила 24,6% или 4 427 тыс. м3 газа.

В настоящее время во всех 10 газовых котельных Каменского городского округа установлены узлы учета газа.

2.6. Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Каменский городской округ»

Для устойчивой работы по обслуживанию населения жилищно-коммунальными услугами завершены работы по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Схемы размещены на официальном сайте Администрации «kamensk-adm.ru»,  в разделе  «Жилищно-коммунальное хозяйство».

3.   О ходе отопительного сезона

В связи с температурой окружающей среды, по постановлению Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 года № 2448 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа»,                       с 15.09.2015 года дан старт начала отопительного сезона 2015/2016 года. Производилось поэтапное обеспечение теплом объектов жилого фонда,  социального и культурного назначения Каменского городского округа.

На 29.09.2015 года были подключены все котельные Каменского городского округа, произведено подключение теплоснабжения на все объекты  жилищного фонда и объекты  социального значения.

4. 	Заключение

Таким образом, отопительный сезон 2015/2016 года на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в тяжелое экономическое время и условиях нехватки материальных ресурсов прошел довольно стабильно, без чрезвычайных ситуаций. Проблемные территории были с. Новоисетское  и с. Колчедан. По Новоисетской территории нужно провести расчеты и комплексное обследование сети теплоснабжения, а также  внутридомового инженерного оборудования жилых домов и объектов социальной сферы. По Колчеданской территории решить технические проблемы, связанные с тепловыми сетями и водоснабжением.

В отопительный период 2015-2016г. Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 325 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ, из них 101 - отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей,   76- вывоз ЖБО, 123 - на сетях холодного водоснабжения, 25 -  неисправности в жилых домах.

На предприятиях ЖКХ,  при возникновении аварийных ситуаций на сетях тепло - водоснабжения,  в котельных, устранение производилось своевременно, на место аварий выезжали представители администрации, привлекались аварийные бригады со всего района, были организованы работы весь световой день, а при необходимости и в ночное время.

В связи с установлением температуры окружающей среды, по постановлению Главы городского округа от 27.04.2016 года № 650 «Об окончании отопительного сезона 2015-2016гг. на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 04.05.2016 года был закончен.

В настоящее время в коммунальных организациях проводятся гидравлические испытания, ревизия оборудования  котельных и трубопроводов. Готовится документация для формирования плана капитальных ремонтов на 2016год.

4.1.  Планы по подготовке к отопительному сезону 2016/2017гг.

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2016/2017 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2016 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в сумме  6 000 000 рублей.

На данный момент сформирован предварительный  план капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2016 год.

По окончании отопительного сезона 2015/2016 года после проведения весенних гидравлических испытаний, ревизии оборудования и наружных сетей теплоснабжающие организации произведут исчисление объемов необходимых работ, будет сформирован и утвержден «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» на 2016год.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 02.06.2016г  № 489

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2015/2016 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний сетей | до 01.06.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 31.07.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 5 | Организация работ по подготовке к отопительному периоду 2016/2017 года подведомственных учреждений | до 15.09.2016 | Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Обеспечение контроля подготовки к отопительному периоду 2016/2017 года подведомственных учреждений | с 01.06.2016 до 15.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ |
| 7 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.09.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 8 | Представление и сбор информации: |  |  |
|  | о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, в течение года с 15.09.2016 |  |
|  | о подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2016/2017 года по форме 1-ЖКХ (зима) | с июля по сентябрь 2016 |  |
|  | о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, с августа по сентябрь 2016 |  |
|  | о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 3 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2016 |  |
|  | о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по ноябрь 2016 |  |
|  | о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2016 |  |
| 9 | Проведение инвентаризации муниципального имущества тепловых, водопроводных и канализационных объектов | до 15.09.2016 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 10 | Проведение регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | постоянно по мере обнаружения | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 11 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 и Приказ Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду) | август – ноябрь 2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 12 | Проверка готовности котельных, электрических и тепловых сетей муниципального образования к работе в осенне-зимний период с составлением акта выдачей паспортов готовности (Приказ Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 24.04.2013 года Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду) | август – ноябрь 2016 | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | Ежедневно, с 15.09.2016 до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |