|  | Приложение № 1 к постановлению Главы Каменского городского округа от 17.05.2021 № 736 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2020/2021 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2020/2021 года осуществлялось в соответствии с постановление Главы Каменского городского округа от 20.05.2020 № 683 «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года».

Отопительный период 2020/2021 года на территории Каменского городского округа начался с 17 сентября 2020 года, в этот день были запущены 6 угольных котельных и подано тепло в дома поселка Первомайский, где отопление осуществляется электрическими котлами, установленными в подвалах пяти многоквартирных домов. С 18 сентября тепло подается в многоквартирных домах д. Шилова (электрокотлы). С 21 сентября планомерно запускались газовые котельные, 23 сентября все котельные, расположенные на территории Каменского городского округ, были запущены и тепло подано на все объекты жилого фонда и соцкультбыта. 28 сентября был осуществлен пуск тепла с. Позариха от АО «Синарская ТЭЦ».

Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающей организации,  жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Каменский городской округ», проведена проверка 277 объектов жилищного фонда и 75 объектов социально-культурного назначения. В результате проверки паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 получили все учреждения социальной сферы и все объекты жилищного фонда.

Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 26.10.2020 по 30.10.2020 года, была проведена плановая проверка готовности Муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2020/2021гг. По результатам проверки Администрация МО «Каменский городской округ» признана не готовой к отопительному периоду по следующим причинам:

- отсутствие паспорта готовности теплоснабжающей организации ООО ТК «Система» к работе в отопительный период в виду не выполнений требований Правил оценки готовности;

- отсутствие документа, устанавливающего норматив запаса топлива на котельных утвержденный в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Внеплановая проверка сотрудниками Ростехнадзора ООО ТК «Система» в период с 31.08.2020 по 04.09.2020 года выявила 44 нарушения обязательных требований норм и правил.

Для получения паспорта готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации необходимо построить новые котельные  в селах Рыбниковское, Маминское, Сосновское, Сипавское, пгт. Мартюш и д. Брод,  провести модернизацию существующих котельных. Все эти мероприятия запланировано провести в рамках реализации концессионного соглашения в период с 2021 по 2026 годы. Администрацией Каменского городского округа 27.08.2020 заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Каменский городской округ с инициатором заключения концессионного соглашения обществом с ограниченной ответственностью ТК «Система».

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2020/2021 года, за счет средств местного бюджета приобретены задвижки и трубы (на 6,99 млн. руб.)  6 км стальных горячекатаных труб (диаметром от 32 до 209) и 1,5 км трубы ПНД (диаметром от 32 до 110).

Поменяно: сетей теплоснабжения – 1,5 км

сетей водоснабжения – 1,6 км

задвижки, в количестве 63 штуки, установлены на сети теплоснабжения и в котельные.

Приобретены и установлены дизель генераторные установки, с устройством частотно-регулируемых приводов для плавного пуска, как резервные источники электроснабжения для 13 котельных (с. Сосновское, с. Рыбниковское, с. Покровское, с. Новоисетское, с. Кисловское, с. Клевакинское, д. Брод, п. Новый Быт, с. Сипавское (две котельные), д. Белоносова, п. Степной, д. Соколова) на 13,0 млн. руб.

Проведена замена дымовой трубы № 2 угольной котельной п. Новый Быт (на 904,0 тыс. руб.).

Приобретены:

- два комплекта анодов на котельную с. Колчедан (на 384,0 тыс. руб.);

- восемь глубинных насосов для скважин водоснабжения (на 350,0 тыс. руб.);

- два частотно-регулируемых привода на скважины д. Брод и с. Колчедан, для плавного пуска насоса (на 189,6 тыс. руб.);

Обеспечение ТЭР

Поставка угля во время отопительного периода 2020/2021 года  осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «УралЭнергоРесурс» и ООО «Союзуголь-Екб».

Общее количество поставки каменного угля в 2020/2021 году – 4 647,4 тонн на сумму  20,2 млн. руб.

Израсходовано за отопительный  период  –  4 784,6 тонн угля  на сумму 20,8  млн.  руб.

Остаток  угля на конец отопительного периода 2020/2021 года  –  нет.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного периода 2020/2021 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного периода 2020/2021 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

Услуги по отоплению и горячему водоснабжению в отопительный период 2020/2021 года оказывало предприятия ООО «ТК «Система». По холодному водоснабжению и водоотведению до 31.12.2020 ООО «Система», с 01.01.2021 года эти услуги оказывает МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа».

Задолженность на начало отопительного сезона 2020/2021 года составляла – 274,48 млн. руб.

– задолженность ООО ТК «Система» – 106,97 млн. руб.

– задолженность ООО «Система» – 17,87 млн. руб.

– задолженность ООО «Перспектива+» – 67,38 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 82,26 млн. руб. (в том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., ООО «СибНА» – 6,78 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,12 млн. руб., ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

На дату окончания отопительного сезона 2020/2021 года (по состоянию на 29.04.2020) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 358,35 млн. руб. из них:

– задолженность ООО ТК «Система» – 185,17 млн. руб.

–  задолженность МУП «Тепловодоснабжение КГО» –  1,73 млн. руб.

– задолженность ООО «Система» – 23,41 млн. руб.

– задолженность ООО «Перспектива+» – 67,38 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 80,66 млн. руб. (в том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., ООО «СибНА» – 5,18 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,12 млн. руб., ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

На 1 мая 2021 года у учреждений бюджетной сферы и населения сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 202,46  млн. руб. в том числе:

–  Управление образования –  0,26 млн. руб.

–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи –  0,00 млн. руб.

–   прочие потребители и задолженность управляющих организаций –  3,32 млн. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 198,88 млн. руб. (рост задолженности, по сравнению с 01.05.2020 годом, составил  5,7%)

В отопительный период 2020/2021 года Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка наличие  70 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ (отключался ресурс более чем на 8 часов), из них:

27 – отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей;

36 – на скважинах и сетях холодного водоснабжения;

7 – отказы и неисправности систем электроснабжения.

Однако, наблюдается рост нештатных ситуаций, по сравнению с прошлым отопительным периодом,  из-за изношенности сетей, были обнаружены и ликвидированы более 200 порывов на сетях тепло- водоснабжения, которые устранялись в рабочем порядке и не приводили к длительному отключению ресурса.

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха на основании  постановления Главы городского округа № 711 от 07.05.2021 «Об окончании отопительного периода 2020/2021 года на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 10.05.2021 закончен.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 года

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2021/2022 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2021 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере  6,2 млн. рублей. Уже сформирован и утвержден постановление Главы городского округа от 08.04.2021 № 542 План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ». Запланированы к выполнению три работы по решению Каменского районного суда на территории с. Маминское:

капитальный ремонт участка сети ХВС от скважины по ул. Чапаева, 16 до колодца по ул. Фурманова (магазин «Барс»), капитальный ремонт сети ХВС от колодца по ул. Чапаева, 15 с врезками в дома до дома № 39 по ул. Чапаева и капитальный ремонт вводов сетей ХВС в дома № 161, № 163 по ул. Ленина.

Также в план капитальных ремонтов вошли работы:

- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Советская от дома № 149 до дома № 155 с устройством колодца в с. Рыбниковское;

- капитальный ремонт тепловой изоляции системы ХВС по ул. Механизаторов от дома 2А до дома №6Б в с. Позариха;

- капитальный ремонт сети ХВС от дома №1 по ул. Гагарина до магазина Промтовары по ул. Гагарина, 1Е пгт. Мартюш;

- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Лесная, с заменой вводов в дома №1,2,3 в с. Маминское.

В бюджете Каменского городского округа по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» предусмотрены средства в размере 10 881,6 тыс. руб. в том числе:

Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Проектные работы (7 168,0 тыс. руб.) газовая котельная в п. Первомайский и очистные сооружения с. Колчедан, с. Сипавское.

Рабата по проектированию объектов водоотведения продолжается. Предприятие ООО НПФ «Трест Геопроектстрой», которое выполняет работы по  проектированию двух объектов «Очистные сооружения и канализационные сети в с. Колчедан Каменского района Свердловской области» и «Реконструкция сетей канализования сточных вод с очистными сооружениями в с. Сипавское Каменского городского округа Свердловской области» получило отрицательное заключение государственной экспертизы Свердловской области. В настоящее время проекты доработаны и будут направлены на повторную экспертизу.

Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Строительство (513,6,0 тыс. руб.) технологическое присоединение.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения (1 800,0 тыс. руб.).

Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность (1 000,0 тыс. руб.)

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (400,0 тыс. руб.)