ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2024 № 2245

п. Мартюш

***О порядке предоставления альтернативного источника электропитания в распоряжение Каменской районной территориальной***

***избирательной комиссии***

 В целях обеспечения бесперебойной работы КСА ГАС «Выборы» Каменской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов различного уровня, руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок предоставления альтернативного источника электропитания в распоряжение Каменской районной территориальной избирательной комиссии (прилагается).
2. Назначить ответственным за обслуживание электрооборудования Администрации Каменского городского округа Чемезова Дмитрия Витальевича, специалиста 1 категории администрации Каменского городского округа.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» (<http://kamensk-adm.ru/>).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа А.Ю. Кошкаров

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Каменского городского округа от 16.10.2024 № 2245«О порядке предоставления альтернативного источника электропитания в распоряжение Каменской районной территориальной избирательной комиссии» |

**ПОРЯДОК**

**предоставления альтернативного источника электропитания**

**в распоряжение Каменской районной территориальной**

 **избирательной комиссии**

1. Электроснабжение щита ЩК в кабинете № 23 КСА ГАС «Выборы»

осуществляется от электрощитовой Администрации Каменского городского округа ТП № 11.

1. При отключении от ТП-11, для обеспечения электроснабжения щита

ЩК в кабинете № 23 КСА ГАС «Выборы» сотрудник Каменской районной территориальной избирательной комиссии сообщает об отключении сотруднику Администрации Каменского городского округа, ответственному за обслуживание электрооборудования (89084404777) и оперативному дежурному ЕДДС Каменского городского округа (8(3439)322-645).

1. При получении сообщения об отключении электроэнергии,

сотрудник Администрации Каменского городского округа, ответственный за обслуживание электрооборудования производит запуск ГУ в ручном режиме, подключает кабель нагрузки от ГУ к силовому разъему в генераторной установке. Переводит автоматический выключатель на генераторной установке в положение «ВКЛ».

1. При восстановлении электроэнергии от ТП-11 сотрудник

Администрации Каменского городского округа, ответственный за обслуживание электрооборудования заглушает ГУ, отключает кабель нагрузки.