2

[image: image1.jpg]



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.05.2025




                                                          № 717
пгт. Мартюш

О создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Каменского муниципального округа Свердловской области 
В целях защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах,    или    вследствие    этих    конфликтов, обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области, поддержания их в постоянной готовности    к    использованию,    в    соответствии    с   Федеральным  законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным  ситуациям   и   ликвидации   последствий  стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575  «Об  утверждении  Порядка  содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказом  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным  ситуациям   и   ликвидации   последствий  стихийных бедствий  от 15.12.2002 № 583  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Правил  эксплуатации  защитных  сооружений гражданской  обороны», руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить   Положение  о   создании,  реконструкции  и    поддержании в    состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Каменского муниципального округа Свердловской области.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области, имеющих и создающих, реконструирующих объекты гражданской обороны:

1) поддерживать объекты гражданской обороны в постоянной готовности к использованию по предназначению;

2) создать   звенья     по     обслуживанию объектов гражданской обороны и разработать документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.


3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования    «Каменский городской округ» от 18.05.2022 № 944 «О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль   за     исполнением      настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/).
Глава муниципального округа

                                       А.Ю. Кошкаров
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области
от 19.05.2025 № 717
«О создании, реконструкции

и поддержании в состоянии постоянной готовности 

к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны 
на территории Каменского муниципального округа Свердловской области
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Каменского муниципального округа Свердловской области
I. Общие положения

1. Настоящее     Положение      о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной     готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Каменского муниципального округа  Свердловской области (далее - Положение)     разработано в    соответствии    с   Федеральным  законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской    Федерации от 29.11.1999    № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом  Министерства Российской Федерации    по     делам    гражданской     обороны чрезвычайным  ситуациям   и   ликвидации   последствий  стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575  «Об  утверждении  Порядка  содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказом  Министерства Российской Федерации     по     делам    гражданской    обороны чрезвычайным  ситуациям   и   ликвидации   последствий  стихийных бедствий  от 15.12.2002 № 583  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Правил  эксплуатации  защитных  сооружений гражданской  обороны» и  определяет  порядок создания, реконструирования, сохранения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию на территории Каменского муниципального округа Свердловской области защитных сооружений гражданской обороны.
2. Основные понятия, используемые в Положении:

1) убежище - защитное сооружение гражданской обороны (далее -ЗС ГО), предназначенное для защиты укрываемых в  течение  нормативного  времени  от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих     при    аварии     на    потенциально    опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Убежища    создаются    для    максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации,  имеющей  мобилизационное  задание     (заказ)    (далее – наибольшая    работающая    смена    организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской  обороне,  независимо  от  места  ее  расположения,  а  также  для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне.
2) противорадиационное укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении  (загрязнении)   местности и допускающее  непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

Противорадиационные укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала,   находящегося в    учреждении здравоохранения,    расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
3) укрытие – ЗС ГО,     предназначенное      для      защиты   укрываемых от фугасного и осколочного  действия  обычных  средств  поражения,  поражения  обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской  обороне,  расположенной  за  пределами  территории, отнесенной к  группе  по  гражданской  обороне,  вне  зоны  возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося  в  учреждении    здравоохранения,  расположенном  на  территории, отнесенной  к  группе  по  гражданской  обороне,  вне  зоны  возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

4) быстровозводимое убежище – ЗСГО, возводимое в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время с применением полносборных сооружений, в том числе блок-модульного типа полной заводской готовности  и  сборных  ограждающих  конструкций  или        других       материалов,     в соответствии       с  общими  требованиями  к  защитным  сооружениям  гражданской обороны.

5) заглубленные помещения  и  другие  сооружения  подземного  пространства      используются      и   приспосабливаются для укрытия населения в период мобилизации и в военное время. 

6) в  мирное      время  защитные  сооружения     должны  использоваться  в  интересах экономики,  обслуживания  населения  Каменского муниципального округа Свердловской области и  его защиты  от  поражающих  факторов,  вызванных  чрезвычайными  ситуациями природного и техногенного характера.

II. Создание фонда защитных сооружений

3. Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, в мирное время в соответствии с законодательными,  нормативными  актами,  нормативно-техническими  и  иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории Каменского муниципального округа Свердловской области, путем нового строительства убежищ на объектах, имеющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующих их, а также имеющих важное оборонное, экономическое значение.

4. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как    объекты     гражданской обороны,    а также строительства этих объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


5. Потребность в ЗС ГО определяется Администрацией Каменского муниципального округа Свердловской области, исходя из необходимого количества укрытия различных категорий населения.

6. Администрация Каменского муниципального округа Свердловской области в рамках полномочий:

1) в мирное время создает, реконструирует, сохраняет существующие объекты гражданской обороны и поддерживает их в состоянии постоянной готовности к использованию;

2) осуществляет     контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

3) ведет     учет существующих     и создаваемых ЗС ГО, расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области;

4) принимает участие в проведении инвентаризации ЗС ГО, расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области;

5) принимает      участие в    организации и проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗС ГО, расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области;

6) в целях планомерного накопления необходимого фонда защитных сооружений контролирует создание  защитных  сооружений  на  стадиях  проектирования       и строительства, а    также эксплуатацию и поддержание их в состоянии готовности к приему укрываемых;
7) оказывает методическую помощь организациям, имеющим на балансе ЗС ГО.

8) составляет перспективный план проведения оценок технического состояния ЗС ГО в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации       по делам      гражданской    обороны     чрезвычайным ситуациям   и   ликвидации   последствий  стихийных бедствий  от 15.12.2002 № 583  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Правил  эксплуатации  защитных  сооружений гражданской  обороны.

III. Сохранение защитных сооружений гражданской обороны

7. Сохранению  подлежат  все  защитные  сооружения  и  объекты  гражданской  обороны, расположенные на территории Каменского муниципального округа Свердловской области и эксплуатирующиеся в режиме  повседневной      деятельности,    в      чрезвычайных       ситуациях       мирного  и  военного времени.

8. Сохранение,      эксплуатация    систем жизнеобеспечения и содержание в готовности защитных сооружений при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное время осуществляется в строгом соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям   и   ликвидации   последствий  стихийных     бедствий  от 15.12.2002 № 583  «Об      утверждении  и  введении  в  действие  Правил  эксплуатации  защитных  сооружений гражданской  обороны.

9. При  эксплуатации  ЗСГО  в  режиме  повседневной  деятельности  должны  выполняться требования  по  обеспечению  постоянной  готовности  помещений  к  переводу  их  в установленные  сроки  на  режим  защитных  сооружений  и  необходимые  условия  для пребывания  людей  в  защитных  сооружениях,       как  в  чрезвычайных       ситуациях      мирного   времени, так и в военное время. 

При этом должна быть обеспечена сохранность защитных сооружений как в целом, так и отдельных его элементов. 

При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

- загромождение путей движения, входов в ЗСГО и аварийных выходов;

- оштукатуривание потолков и стен помещений;

- облицовка стен керамической плиткой;

- окрашивание   резиновых   деталей   уплотнения,   резиновых   амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя    и         техническими       данными         инженерно-технического и специального оборудования;

- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных  устройств  ЗСГО .

10. Содержание      и            эксплуатация       защитных            сооружений на приватизированных предприятиях, учреждениях и организациях организуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 359   «Об      утверждении  Положения  о  порядке  использования  объектов  и  имущества  гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».

Мероприятия     по  поддержанию защитных  сооружений  в  сохранности  и  готовности  к использованию  по  прямому  назначению  должны  отражаться  в  договорах  о  правах  и обязанностях  в  отношении  объектов  и  имущества  гражданской  обороны,  а  также  на выполнение мероприятий гражданской обороны между приватизированным предприятием, учреждением, организацией  с  одной  стороны и Межрегиональным  территориальным управлением  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в Свердловской области с другой стороны согласно  нормам,  установленным  приказом  МЧС  России  от  15.12.2002  №  583  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Правил  эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
При  использовании  защитного  сооружения  в  части  соблюдения  противопожарных требований  надлежит  руководствоваться  требованиями  пожарной  безопасности  в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений защитного сооружения в мирное время.

11. Руководители предприятий, учреждений, организаций несут ответственность     в        соответствии      с действующим    законодательством за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений  для  защиты  работников  наибольшей  работающей  смены,  своевременное техническое обслуживание,  ремонт  и  замену  защитных  устройств  и  оборудования, обеспечение  эффективного  использования  помещений  защитных  сооружений  для  нужд предприятий, организаций, учреждений, а также организацию подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обучение рабочих и служащих правилам  пользования  защитными  сооружениями,      обеспечение  доступа  в  защитные сооружения и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием.

IV. Рациональное использование защитных сооружений

гражданской обороны

12. При     режиме       повседневной        деятельности       в   соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» в мирное время могут использоваться в интересах экономики обслуживания населения.
13. Встроенные  и  отдельно  стоящие  ЗС ГО  допускается  использовать  при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

- производственные      помещения,     отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых     осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

- гаражи      для     легковых      автомобилей,   подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, приемные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

14. При использовании ЗСГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается  загрузка  помещений  из  расчета  обеспечения  приема  50%  укрываемых  от расчетной  вместимости  сооружения  (без  освобождения  от  хранимого  имущества).  

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения        постоянного      свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗСГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

V. Порядок финансирования мероприятий по накоплению,

содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений

15. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению  их  сохранности  осуществляется  в  порядке,  определенном  постановлением Правительства  Российской Федерации от  16.03.2000  № 227  «О  возмещении  расходов  на  подготовку  и проведение  мероприятий  по  гражданской  обороне»  и  в  соответствии  с  Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

16. Обеспечение  мероприятий  по  содержанию,  использованию  и  сохранению  защитных сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  является  расходным  обязательством  бюджета  муниципального образования.

17. Обеспечение  мероприятий  по  содержанию,  использованию  и  сохранению  защитных сооружений организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности в соответствии  с  действующим законодательством  является  расходным  обязательством бюджета этих организаций.

